## Sheet1
监测点名称1 | 设备类型 | 终端状态 | 线路状态 | 预警状态 | A相电压(kV) | A相电压原始值(V) | A相电压相位 | A相电流(A) | A相电流相位 | A相(K值) | A相电容电压 | A相电池电压 | B相电压(kV) | B相电压原始值(V) | B相电压相位 | B相电流(A) | B相电流相位 | B相(K值) | B相电容电压 | B相电池电压 | C相电压(kV) | C相电压原始值(V) | C相电压相位 | C相电流(A) | C相电流相位 | C相(K值) | C相电容电压 | C相电池电压 | 温度(℃) | 湿度(%) | 汇集端太阳能输入电压单位 | 汇集端电池电压 | 量测时间
10kV松平线27.3.88.2.2.1小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 正常 | 5.825 | 3449.2 | 0 | 0.1 | 0 | 27.2365 | 0 | 0 | -9.999 | -9999 | --- | --- | --- | 21.9336 | 5.2 | 1.3 | 5.936 | 3082.7 | 27.4 | 0.1 | 16.8 | 25.3258 | 0 | 0 | 20.1 | 83.6 | 9.2 | 13.2 | 2026-07-15 07:22:28
10kV松平线27.3.88.2.2.9大 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 B相 | 低电压:C相 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 21.3953 | 5.2 | 1.3 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.489 | 5.1 | 1.3 | 0.005 |  | 91.7 | 0.1 | 151.2 | 23.823 | 5 | 1.3 | 18.2 | 82.6 | 9.3 | 13.3 | 2026-07-15 07:22:28
10kV松坪线#27.3.84 大 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 正常 | 6.109 | 6266.5 | 0 | 22.1 | 0 | 24.1956 | 0 | 0 | -9.999 | -9999 | --- | --- | --- | 21.5512 | 5.2 | 1.9 | -9.999 | -9999 | --- | --- | --- | 20.2866 | 5.2 | 2 | 33 | 44.3 | 8.8 | 13.8 | 2026-07-14 18:43:32
10kV松坪线#27.3.88小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 正常 | 5.947 |  | 0 | 23.1 | 329.7 | 21.9434 | 5.3 | 1.9 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 19.9024 | 5.1 | 1.9 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 20.6717 | 5.2 | 1.9 | 34.9 | 39.1 | 8.7 | 13.9 | 2026-07-14 18:43:32
10kV松平线27.3.88.2.2.1小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 正常 | 6.024 |  | 0 | 0.5 | 0 | 27.2365 | 0 | 0 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 21.9336 | 5.2 | 1.5 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 25.3258 | 5.2 | 1.6 | 30.6 | 42.5 | 8.8 | 13.6 | 2026-07-14 18:43:32
10kV松平线27.3.88.2.2.9大 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 正常 | 6.005 |  | 0 | 0.5 | 0 | 21.3953 | 0 | 0 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.489 | 5.3 | 1.9 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 23.823 | 5.2 | 1.8 | 35.4 | 34.9 | 10.1 | 13.9 | 2026-07-14 18:43:32
10kV松坪线#74.3支 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 低电压:A相 | 0.003 |  | 0 | 0.2 | 93 | 27.873 | 0 | 0 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 28.1752 | 5 | 1.3 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 31.8976 | 5.1 | 1.3 | 21 | 71.8 | 9.6 | 12.6 | 2026-06-11 10:42:12
10kV松坪线#66+1小 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 B相 C相 | 正常 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.6214 | 5 | 1.3 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.9152 | 5.1 | 1.3 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.1251 | 5.1 | 1.3 | 20.5 | 93 | 9.6 | 12.5 | 2026-06-11 10:42:08
10kV火龙线#67.7支 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 | 正常 | -9.999 | -9999 | --- | --- | --- | 22.1193 | 4.4 | 0 | 5.592 | 3594.2 | 40.1 | 6.3 | 85.4 | 20.0862 | 5.1 | 0 | 5.782 | 2798.4 | 291.9 | 7.2 | 327.9 | 31.4717 | 5 | 0 | 21.1 | 90.5 | 9.1 | 13.3 | 2025-09-17 10:06:58
10kV火龙线19小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 低电压:A相 C相 | 0.008 |  | 0 | 0.2 | 0 | 23.4125 | 0 | 0 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 19.0358 | 5.2 | 1.3 | 0.008 |  | 78.1 | 0.1 | 245.9 | 22.7143 | 0 | 0 | 20.3 | 35.9 | 10.2 | 13.8 | 2024-12-10 17:11:59
10kV火龙线#18.25小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 低电压:A相 C相 | 0.011 |  | 0 | 0.1 | 52.8 | 19.3702 | 0 | 0 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 23.1841 | 5.1 | 1.3 | 0.009 |  | 258.7 | 0.1 | 258.7 | 24.5134 | 0 | 0 | 19.2 | 34.1 | 9.3 | 14 | 2024-12-10 17:11:59
10kV火龙线18支 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 低电压:A相 C相 | 0.010 |  | 0 | 0.1 | 129.3 | 21.1494 | 0 | 0 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.672 | 5.1 | 1.3 | 0.006 |  | 264.2 | 0.2 | 264.2 | 27.8773 | 0 | 0 | 20.6 | 48.7 | 10.4 | 13.6 | 2024-12-10 17:11:59
10kV松坪线#66+1小 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 B相 | 低电压:C相 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.6214 | 5.1 | 1.6 | -9.999 |  | --- | --- | --- | 22.9152 | 5.1 | 1.6 | 0.002 |  | 24.9 | 0.1 | 66 | 22.1251 | 0 | 0 | 34.7 | 53.7 | 8.3 | 13.7 | 2024-09-30 10:10:59
10kV火龙线19小 | 配电线路 | 正常 | 短路: C相 | 低电压:A相 B相 | 0.009 |  | 0 | 0.1 | 316.9 | 23.4125 | 0 | 0 | 0.004 |  | 18.8 | 0.1 | 354.8 | 19.0358 | 0 | 0 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.7143 | 5.2 | 1.3 | 19.9 | 73.8 | 2.3 | 13.2 | 2024-07-20 06:20:13
10kV火龙线#22大 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 低电压:A相 C相 | 0.025 |  | 0 | 0.1 | 167.1 | 21.787 | 0 | 0 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.0614 | 5.2 | 1.3 | 0.023 |  | 23.6 | 0.1 | 106.4 | 20.0392 | 0 | 0 | 20.7 | 70.9 | 2.5 | 13.2 | 2024-07-20 06:20:13
10KkV火龙线#3小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 低电压:C相 | 5.804 | 653.9 | 0 | 0.1 | 217.9 | 25.9114 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7385 | 5.1 | 1.3 | 0.092 | 92.4 | 185 | 0.1 | 89.8 | 32.3779 | 0 | 0 | 20.5 | 85.3 | 2.2 | 13.2 | 2024-07-20 06:20:13
10kV松平线27.3.88.2.2.9大 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 B相 C相 | 正常 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 21.3953 | 4.6 | 1.3 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.489 | 4.6 | 1.3 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 23.823 | 4.6 | 1.3 | 20.5 | 83.2 | 1.4 | 12.5 | 2024-07-10 01:03:55
10kV火龙线#96小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 正常 | 5.543 |  | 0 | 10.9 | 0.3 | 24.3764 | 0 | 0 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8945 | 5.2 | 1.6 | 5.574 |  | 107 | 10.6 | 118.8 | 19.6075 | 0 | 0 | 31.2 | 35.5 | 8.9 | 13.6 | 2024-06-21 18:29:20
10kV火龙线#18.35小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 正常 | 5.948 |  | 0 | 3.1 | 337.4 | 21.2081 | 4.9 | 1.3 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 24.0075 | 4.8 | 1.3 | 5.935 |  | 246.2 | 2.6 | 189.5 | 22.6965 | 4.9 | 1.3 | 20.2 | 77.3 | 1.4 | 12.4 | 2024-06-19 02:24:52
10kV火龙线#114.19大 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 | 低电压:A相 C相 | 0.272 |  | 0 | 8.8 | 204.7 | 20.0111 | 5.1 | 0 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 20.8842 | 5.1 | 0 | 3.482 |  | 337.6 | 8.7 | 310.2 | 21.8607 | 5.1 | 0 | 22.2 | 70.5 | 9 | 10.7 | 2024-06-09 15:03:33
10kV火龙线#81小 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 低电压:A相 | 3.693 |  | 0 | 8.3 | 334.7 | 21.9562 | 0 | 0 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4103 | 5.2 | 1.3 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 23.1464 | 5.2 | 1.3 | 20.7 | 84.9 | 0.4 | 13.2 | 2024-06-07 21:23:56
10kV火龙线81大 | 配电线路 | 正常 | 短路:B相 C相 | 正常 | 6.237 |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 25.047 | 0 | 0 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 20.9468 | 5.1 | 1.3 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 26.3289 | 4.9 | 1.3 | 20.8 | 89.2 | 0.4 | 13.3 | 2024-06-07 21:23:55
10kV火龙线#85大 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 | 正常 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 23.2452 | 5.1 | 1.3 | 5.260 |  | 83.1 | 10.4 | 89.3 | 25.3798 | 5.2 | 1.3 | 5.264 |  | 321.3 | 8.6 | 317.9 | 20.9866 | 0 | 0 | 20.8 | 72.7 | 0.4 | 13.3 | 2024-06-07 21:21:05
10kV火龙线#81小 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 | 低电压:B相 C相 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 21.9562 | 4.9 | 1.3 | 5.066 |  | 93.4 | 10.7 | 89.8 | 22.4103 | 5.2 | 1.3 | 4.910 |  | 335.2 | 10.7 | 325.7 | 23.1464 | 0 | 0 | 20.3 | 87 | 0.4 | 13.2 | 2024-06-07 21:21:04
10kV火龙线81大 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 | 高电压:B相 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 25.047 | 4.8 | 1.3 | 9.066 |  | 95 | 9.7 | 109.2 | 20.9468 | 5.2 | 1.3 | 5.410 |  | 339.9 | 8.7 | 348.1 | 26.3289 | 5 | 1.3 | 20.4 | 90.8 | 1.4 | 12.4 | 2024-06-07 21:20:53
10kV松坪线#66+1小 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相接地(故障):B相 C相 | 正常 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6214 | 5.2 | 1.3 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.9152 | 5.2 | 1.4 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.1251 | 5.3 | 1.3 | 22.2 | 59.9 | 7.6 | 12.6 | 2024-05-27 16:58:46
10kV火龙线#18.25小 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 B相 C相 | 正常 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 241.8824 | 5.1 | 1.5 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 23.157 | 5.2 | 1.5 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 24.305 | 5.1 | 1.5 | 25.6 | 18.7 | 11.1 | 12.9 | 2024-03-27 15:28:30
10kV火龙线18支 | 配电线路 | 正常 | 短路:A相 B相 C相 | 正常 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 21.1494 | 5.2 | 1.5 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 22.672 | 5.2 | 1.5 | 0.000 |  | 0 | 0 | 0 | 27.8773 | 5.2 | 1.5 | 27.9 | 18.1 | 11 | 12.8 | 2024-03-27 15:28:30