## Sheet1
序号 | 监测点名称1 | 设备类型 | 终端状态 | 线路状态 | 预警状态 | A相电压(kV) | A相电压原始值(V) | A相电压相位 | A相电流(A) | A相电流相位 | B相电压(kV) | B相电压原始值(V) | B相电压相位 | B相电流(A) | B相电流相位 | C相电压(kV) | C相电压原始值(V) | C相电压相位 | C相电流(A) | C相电流相位 | 温度(℃) | 湿度(%) | 量测时间
1 | 10kV春华线#00变电站出线 | 出线保护FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 45 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 44.1 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 45.9 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
2 | 10kV春华线#02分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 30 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 29.4 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 30.6 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
3 | 10kV春华线#04分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 15 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 14.7 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 15.3 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
4 | 10kV春华线#06末端环网柜 | 环网柜DTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 15 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 14.7 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 15.3 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
5 | 10kV春华线工业支#02开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 30 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 29.4 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 30.6 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
6 | 10kV春华线居民支#02箱变 | 箱变TTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 30 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 29.4 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 30.6 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
7 | 10kV春华线农业支#01开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.22 | 10220 | 0 | 15 | 0 | 10.19 | 10190 | -120 | 14.7 | -120 | 10.25 | 10250 | 120 | 15.3 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 08:00:00
8 | 10kV春华线#00变电站出线 | 出线保护FTU | 正常 | 短路:B相 | 低电压:B相 | 10.15 | 10150 | 0 | 25 | 0 | 0.003 | 3 | -85.5 | 680.5 | -85.5 | 10.18 | 10180 | 120 | 26.1 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
9 | 10kV春华线#02分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:B相 | 低电压:B相 | 10.15 | 10150 | 0 | 25 | 0 | 0.003 | 3 | -85.5 | 645.2 | -85.5 | 10.18 | 10180 | 120 | 26.1 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
10 | 10kV春华线#04分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.08 | 10080 | 0 | 20 | 0 | 6.5 | 6500 | -100 | 20 | -100 | 10.1 | 10100 | 120 | 20 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
11 | 10kV春华线#06末端环网柜 | 环网柜DTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.05 | 10050 | 0 | 12 | 0 | 8.7 | 8700 | -110 | 12 | -110 | 10.08 | 10080 | 120 | 12 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
12 | 10kV春华线工业支#02开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.12 | 10120 | 0 | 18.2 | 0 | 10.14 | 10140 | -118 | 17.9 | -118 | 10.16 | 10160 | 120 | 18.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
13 | 10kV春华线居民支#02箱变 | 箱变TTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.05 | 10050 | 0 | 12 | 0 | 8.7 | 8700 | -110 | 12 | -110 | 10.08 | 10080 | 120 | 12 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
14 | 10kV春华线农业支#01开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.05 | 10050 | 0 | 12 | 0 | 8.7 | 8700 | -110 | 12 | -110 | 10.08 | 10080 | 120 | 12 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 09:15:20
15 | 10kV春华线#00变电站出线 | 出线保护FTU | 正常 | 短路:A相 B相 | 低电压:A相 B相 | 4.85 | 4850 | -30 | 820.4 | -30 | 4.91 | 4910 | -90 | 815.7 | -90 | 10.2 | 10200 | 120 | 30.2 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
16 | 10kV春华线#02分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:A相 B相 | 低电压:A相 B相 | 4.85 | 4850 | -30 | 820.4 | -30 | 4.91 | 4910 | -90 | 815.7 | -90 | 10.2 | 10200 | 120 | 30.2 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
17 | 10kV春华线#04分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 6.5 | 6500 | 0 | 15.2 | 0 | 6.45 | 6450 | -120 | 14.8 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
18 | 10kV春华线#06末端环网柜 | 环网柜DTU | 正常 | 正常 | 正常 | 6.5 | 6500 | 0 | 15.2 | 0 | 6.45 | 6450 | -120 | 14.8 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
19 | 10kV春华线工业支#02开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 短路:A相 B相 | 低电压:A相 B相 | -9.999 | -9999 | --- | --- | --- | -9.999 | -9999 | --- | --- | --- | 9.85 | 9850 | 120 | 0.1 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
20 | 10kV春华线居民支#02箱变 | 箱变TTU | 正常 | 正常 | 正常 | 6.5 | 6500 | 0 | 15.2 | 0 | 6.45 | 6450 | -120 | 14.8 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
21 | 10kV春华线农业支#01开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 6.5 | 6500 | 0 | 15.2 | 0 | 6.45 | 6450 | -120 | 14.8 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 10:30:15
22 | 10kV春华线#00变电站出线 | 出线保护FTU | 正常 | 短路:C相 | 低电压:C相 | 10.18 | 10180 | 0 | 22 | 0 | 10.12 | 10120 | -120 | 21.5 | -120 | 0.002 | 2 | 95 | 520 | 95 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
23 | 10kV春华线#02分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:C相 | 低电压:C相 | 10.18 | 10180 | 0 | 22 | 0 | 10.12 | 10120 | -120 | 21.5 | -120 | 0.002 | 2 | 95 | 520 | 95 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
24 | 10kV春华线#04分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:C相 | 低电压:C相 | 10.18 | 10180 | 0 | 22 | 0 | 10.12 | 10120 | -120 | 21.5 | -120 | 0.002 | 2 | 95 | 520 | 95 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
25 | 10kV春华线#06末端环网柜 | 环网柜DTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.15 | 10150 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 10100 | -120 | 11.5 | -120 | 5.8 | 5800 | 120 | 12.2 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
26 | 10kV春华线工业支#02开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.15 | 10150 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 10100 | -120 | 11.5 | -120 | 5.8 | 5800 | 120 | 12.2 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
27 | 10kV春华线居民支#02箱变 | 箱变TTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.15 | 10150 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 10100 | -120 | 11.5 | -120 | 5.8 | 5800 | 120 | 12.2 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
28 | 10kV春华线农业支#01开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 短路:C相 | 低电压:C相 | 10.18 | 10180 | 0 | 22 | 0 | 10.12 | 10120 | -120 | 21.5 | -120 | 0.002 | 2 | 95 | 520 | 95 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 11:45:00
29 | 10kV春华线#00变电站出线 | 出线保护FTU | 正常 | 短路:A相 | 低电压:A相 | 0.005 | 5 | 45 | 580 | 45 | 10.15 | 10150 | -120 | 25 | -120 | 10.2 | 10200 | 120 | 24.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 14:00:00
30 | 10kV春华线#02分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:A相 | 低电压:A相 | 0.005 | 5 | 45 | 580 | 45 | 10.15 | 10150 | -120 | 25 | -120 | 10.2 | 10200 | 120 | 24.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 14:00:00
31 | 10kV春华线#04分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:A相 | 低电压:A相 | 0.005 | 5 | 45 | 580 | 45 | 10.15 | 10150 | -120 | 25 | -120 | 10.2 | 10200 | 120 | 24.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 14:00:00
32 | 10kV春华线#06末端环网柜 | 环网柜DTU | 正常 | 正常 | 正常 | 6.2 | 6200 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 10100 | -120 | 11.8 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 12.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 14:00:00
34 | 10kV春华线居民支#02箱变 | 箱变TTU | 正常 | 正常 | 正常 | 6.2 | 6200 | 0 | 12 | 0 | 10.1 | 10100 | -120 | 11.8 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 12.5 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 14:00:00
35 | 10kV春华线农业支#01开关 | 分支分段开关FTU | 异常 | 正常 | 低电压:A相 | 0.001 | 1 | 98 | 0 | 98 | 10.05 | 10050 | -120 | 5 | -120 | 10.1 | 10100 | 120 | 4.8 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 14:00:00
36 | 10kV春华线#00变电站出线 | 出线保护FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.1 | 10100 | 0 | 15 | 0 | 10.08 | 10080 | -120 | 15 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00
37 | 10kV春华线#02分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 短路:A相 | 低电压:A相 | 2.5 | 2500 | 40 | 350 | 40 | 10.15 | 10150 | -120 | 30 | -120 | 10.2 | 10200 | 120 | 30 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00
38 | 10kV春华线#04分段开关 | 分段负荷开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 7.5 | 7500 | 0 | 25 | 0 | 10.05 | 10050 | -120 | 25 | -120 | 10.1 | 10100 | 120 | 25 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00
39 | 10kV春华线#06末端环网柜 | 环网柜DTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.1 | 10100 | 0 | 15 | 0 | 10.08 | 10080 | -120 | 15 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00
40 | 10kV春华线工业支#02开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.1 | 10100 | 0 | 15 | 0 | 10.08 | 10080 | -120 | 15 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00
41 | 10kV春华线居民支#02箱变 | 箱变TTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.1 | 10100 | 0 | 15 | 0 | 10.08 | 10080 | -120 | 15 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00
42 | 10kV春华线农业支#01开关 | 分支分段开关FTU | 正常 | 正常 | 正常 | 10.1 | 10100 | 0 | 15 | 0 | 10.08 | 10080 | -120 | 15 | -120 | 10.15 | 10150 | 120 | 15 | 120 | 23.5 | 65 | 2026-09-07 15:30:00